Toruń, dn. 21.11.2022 r.

zapytanie ofertowe

dla zadania:

Wykonanie rocznej kontroli obiektów budowlanych, badania instalacji elektrycznej  i piorunochronnej wraz przeprowadzenie badań sprawności urządzeń elektrycznych i przeciwpożarowych w budynkach Muzeum Okręgowego w Toruniu

- Zamawiający

  - Nazwa, siedziba oraz dane teleadresowe Zamawiającego

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

Tel: 056-660-56-12 wew. 2,

e-mail: muzeum@muzeum.torun.pl

http://www.muzeum.torun.pl, http://bip.muzeum.torun.pl

  - Dane identyfikacyjne

- NIP: 956-00-11-771

- REGON: 871243679

- Tryb udzielenia zamówienia Publicznego

  - Zamówienie prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko jednej, najkorzystniejszej oferty. Z oferentem, który ją złożył, zostanie podpisana umowa na realizację zadania. Wzór umowy znajduje się w załączniku nr 3.

- Opis przedmiotu Zamówienia

  - Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem całego zamówienia jest wykonanie rocznej kontroli obiektów budowlanych (a w przypadku Ratusza Staromiejskiego i Muzeum Twierdzy Toruń dwóch półrocznych), badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej wraz z przeprowadzeniem badań sprawności urządzeń elektrycznych i przeciwpożarowych w budynkach Muzeum Okręgowego w Toruniu.

    - Wykonanie kontroli obiektów budowlanych

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu kontroli obiektów budowlanych należących do Muzeum Okręgowego w Toruniu, w zakresie wskazanym w pkt. 2 i 3. Przeglądy powinny zostać wykonane zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

- Kontrola obejmuje następujące obiekty budowlane:

  - Ratusz Staromiejski, Rynek Staromiejski 1,– powierzchnia dachu powyżej 1.000 m2,

  - kompleks budynków przy ul. Łaziennej 16, Ciasnej 4/6/8,

  - kompleks budynków przy ul. Kopernika 15 i 17,

  - kompleks budynków przy ul. Franciszkańskiej 9 i 11,

  - budynek przy ul. Rynek Staromiejski 35,

  - budynek przy ul. Jakuba 20a,

  - budynek przy ul. Strumykowej 4, 87-100 Toruń wraz z trzema oficynami przy ul. Małe Garbary 5,

  - Muzeum Twierdzy Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 23, 87-100 Toruń, powierzchnia zabudowy pow. 2.000 m2.

- Na podstawie art. 62. ust. 1 ustawy prawo budowlane w ramach kontroli należy sprawdzić:

  - stan techniczny elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i  niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;

  - stan techniczny instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, w tym: instalacji wodno-kanalizacyjnych, ogrzewania, wentylacyjno-klimatyzacyjnych;

  - stan techniczny instalacji gazowych (budynek przy ul. Rynek Staromiejski 35, 87-100 Toruń) oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

  - stan techniczny oraz przydatność do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

- Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 62 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo Budowlane, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli w Ratuszu Staromiejskim i Muzeum Twierdzy Toruń. Kontrole, o których mowa w pkt 3) niniejszym zamówienia powinny przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

- Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:

  - osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,

  - osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w lit.a , oraz do kominów przemysłowych kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych,

- Kontrolę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami przy uwzględnieniu wymogu należytej staranności obowiązującej w umowach tego rodzaju.

    - Wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej

- W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo Budowlane w budynkach Muzeum Okręgowego w Toruniu:

  - Ratusz Staromiejski 1, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

  - Dom M. Kopernika, ul. Kopernika 15/17, 87-100 Toruń

  - Kamienica pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35, 87-100 Toruń

  - Muzeum Podróżników, ul. Franciszkańska 9/11, 87-100 Toruń

  - Muzeum Toruńskiego Piernika, Strumykowa 4, 87-100 Toruń

  - Muzeum Historii Torunia, kompleks budynków przy ul. Łaziennej 16, Ciasnej 4/6/8, 87-100 Toruń,

  - Budynek przy ul. Jakuba 20a, 87-100 Toruń,

  - Muzeum Twierdzy Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 23, 87-100 Toruń

- Zakres badań powinien obejmować w szczególności zakres wskazany w art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2) ustawy prawo budowlane tj. badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, w tym:

  - oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektów na zewnątrz budynków oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynków, a także WLZ (wewnętrzną linię zasilania),

  - sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów,

  - sprawdzenia wizualnego instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń,

  - pomiary elektryczne w zakresie:

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- pomiary rezystancji izolacji obwodów I fazowych,

- pomiary rezystancji izolacji obwodów III fazowych,

- pomiary wyłączników różnicowoprądowych.

    - Przeprowadzenie badań sprawności urządzeń elektrycznych i przeciwpożarowych

- W ramach zamówienia Wykonawca powinien przeprowadzić badania sprawności urządzeń przeciwpożarowych zamontowanych w budynkach  Muzeum Okręgowego w Toruniu. Chodzi tutaj o:

  - oświetlenie awaryjne,

  - lampy ewakuacyjne

  - przeciwpożarowe włączniki prądu we wszystkich oddziałach.

- Wykonawca dokona przeglądu następujących urządzeń elektrycznych:

  - Szlifierka polerka (kątowa),

  - Wiertarka Bosch,

  - Wiertarka udarowa,

  - Szlifierka Kątowa- szt. 3,

  - Wkrętarka Makita,

  - Młoto-Wkrętarka,

  - Wkrętarka Makita,

  - szlifierka stołowa,

  - spawarka,

  - Młoto-Wiertarka,

  - Kompresor,

  - Pilarka Festtool – 2 szt,

  - Wiertarka Bosh,

  - Strugarka Celma,

  - Wyciąg,

  - Odciąg Wiórów- szt.2,

  - Odkurzacz Festtool,

  - Szlifierka Makita,

  - Wyżynarka Festtool,

  - Mieszadło do farb,

  - Opalarka,

  - Wbijarka,

  - Wiertarko wkrętarka- szt.2,

  - Strugarka.

- Dodatkowo należy dokonać przeglądu  technicznego:

  - W kompleksie  budynków przy ul. ul. Franciszkańskiej 9 i 11, Muzeum Podróżników:

- bramy ppoż rolowanej typu MARC –VR,

- systemu oddymiana klatki schodowej,

  - W kompleksie  budynków przy ul. Kopernika 15 i 17, Dom Mikołaja Kopernika - drzwi  oddzielające strefy pożarowe między budynkami,

  - W kompleksie  budynków przy ul. Strumykowej 4, Małe Garbary 5, Muzeum Toruńskiego Piernika - systemu oddymiana klatki schodowej,

  - W Ratuszu Staromiejskim - drzwi wejściowych do CORT (drzwi dwuskrzydłowe ze szkła hartowanego w ramach aluminiowych rozsuwane automatycznie z funkcją wyjścia awaryjnego),

  - Muzeum Twierdzy Toruń ul Wały Gen. Sikorskiego 23/25 - drzwi  oddzielające strefy pożarowe  (troje drzwi  dwuskrzydłowych ze szkła hartowanego, jedne drzwi dwuskrzydłowe metalowe).

  - Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod Gwiazdą ul. Rynek Staromiejski 35 – drzwi oddzielające strefy ppoż do kotłowni,

  - Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów kompleks budynków przy ul. Ciasnej 4/6/8, Łazienna 16 – drzwi ppoż do magazynu zbiorów.

- Przegląd techniczny urządzeń musi zostać przeprowadzony zgodnie z zaleceniami narzuconymi przez ich producenta.

- Wykonawca powinien dokonać przeglądu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm.

- Wykonawca powinien określić w protokole rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełniania przez wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów.

  - Dodatkowe informacje związane z zamówieniem

- Z przeprowadzonego przeglądu w zakresie wskazanym w pkt 3.1.1.-3.1.3. zostanie sporządzony protokół w formie papierowej, odrębny dla każdego z budynków. Protokół powinien zawierać co najmniej:

- datę przeprowadzenia kontroli,

- nr protokołu,

- imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis,

- imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego,

- określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację, w tym adres,

- zakres kontroli,

- dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełniania przez nie wymaganych przepisów prawa i norm,

- tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów z  podziałem na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych), wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej budynku lub kompleksu budynków,

- wynik pomiarów dla poszczególnych punktów w budynku lub kompleksie budynków,

- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystencji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny),

- tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny),

- ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone,

- informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia do dalszej eksploatacji,

- wykaz usterek i nieprawidłowości,

- zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości,

- metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów,

- zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli,

- w zaleceniach wskazuje się: czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz termin ich wykonania,

- podpis osoby lub osób uprawnionych, przeprowadzających kontrolę.

- W protokole należy wyraźnie zaznaczyć, że spełniono obowiązek wynikający zarówno z pkt. 1, jak i pkt. 2 ust. 1 art. 62 prawo budowlane (kontrola obejmująca zakres kontroli rocznej i pięcioletniej).

- Do protokołu dołącza się kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w art. 62 ust. 5 ustawy prawo budowlane.

- W celu ustalenia szczegółów zamówienia możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej w budynkach, po uprzednim ustaleniu terminu z p. Pawłem Jabłońskim -  kierownikiem Działu Technicznego (tel. 56 660 56 50, kom. 663-289-998).

- Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w formie zapłaty przelewem, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu prac oraz na podstawie protokołów odbioru podpisanego przez przedstawicieli obydwu stron. Termin płatności: do 14 dni od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego.

- Ostateczny termin realizacji Zamówienia

  - Termin wykonania przedmiotu zamówienia ujętego w pkt. 3.1.1.:

  - W odniesieniu do wszystkich budynków poza Ratuszem Staromiejskim i Muzeum Twierdzy Toruń – jeden przegląd w terminie do 30.11.2022 r. (przegląd roczny),

  - W odniesieniu do Ratusza Staromiejskiego oraz Muzeum Twierdzy Toruń – dwa przeglądy w terminach do 30.11.2022 r. i 31.05.2023 r. (przeglądy półroczne).

  - Termin wykonania przedmiotu zamówienia ujętego w pkt. 3.1.2.: 	do 15.12.2022 r.

  - Termin wykonania przedmiotu zamówienia ujętego w pkt. 3.1.3.: do 15.12.2022 r.

- Wymogi dotyczące przygotowania ofert

5.1. Wymagania i zalecenia ogólne

      - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

      - Wymaga się, aby oferta była przygotowana w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność jej treści.

      - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 4) – 9)  pod rygorem nieważności.

      - W ofercie należy zawrzeć:

        - Nazwę i adres Wykonawcy,

        - NIP, REGON,

        - Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, uwzględniając przy tym: cenę netto, stawkę oraz kwotę podatku VAT oraz cenę brutto,

        - Wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia wraz kserokopią zaświadczającą o posiadaniu przez nie uprawnień odpowiednich do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.

      - Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

      - Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu na adres mailowy muzeum muzeum@muzeum.torun.pl,

      - Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy.

      - Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.

      - Zaleca się, aby strony były ponumerowane.

      - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca podlega wykluczeniu jeżeli:

zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

  - Zmiany i wycofanie oferty:

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu do składania ofert. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być oznaczone w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo mail, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinien być opatrzony napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  - Informacja o ofertach częściowych i wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

- Miejsce oraz termin składania oraz otwarcia ofert

  - Sposób dostarczenia ofert

- Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

- Ofertę należy dostarczyć poprzez przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres: muzeum@muzeum.torun.pl, i podpisem Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do dostarczenia oryginału oferty do siedziby Zamawiającego.

  - Adres korespondencyjny Zamawiającego

Muzeum Okręgowe w Toruniu

ul. Rynek Staromiejski 1

87-100 Toruń

muzeum@muzeum.torun.pl

  - Termin złożenia oferty

Termin składania ofert upływa dnia 25.11.2022 r.  o godz. 10:00

Pod uwagę brana jest data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu Muzeum.

  - Informacja o otwarciu ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2022 r. o godz.10:05 w siedzibie Zamawiającego.

  - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

- Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego na stronie: bip.muzeum.torun.pl w zakładce <Zamówienia> oraz przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

- Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania, oraz informację o cenach, jakie przewidzieli na realizację Zamówienia. W przypadku wykluczenia lub odrzucenia oferty, Zamawiający zobowiązuje się do podania dokładnej przyczyny zaistniałej sytuacji.

- Na wniosek Wykonawcy, który uprzednio złożył ofertę, Zamawiający może udostępnić protokół z przeprowadzonego postępowania.

  - Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami

Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami jest Agnieszka Tybus-Bugajska, wicedyrektor ds. organizacyjno-administracyjnych.

e-mail: a.tybusbugajska@muzeum.torun.pl

tel. 56 660 56 12 / 509 799 001

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w formie elektronicznej na adres muzeum@muzeum.torun.pl.

- Sposób obliczenia ceny

- Cena obejmująca wykonanie zamówienia powinna uwzględnić wszystkie opłaty i koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Przyjmuje się, że cena podana przez Wykonawcę jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

- Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto i brutto wraz z uwzględnieniem kwoty podatku VAT.

- Kryterium oceny ofert

  - Opis kryteriów i ich waga

Cena - 100%

Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie całego zamówienia.

  - Informacje o formalnościach związanych z wyborem oferty

- Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania ofertowego. (Procedura z tym związana zawarta jest w pkt. 7.5).

- Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze (Załącznik nr 2) w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy, powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo oraz dokumenty potwierdzające ich tożsamość.

- Unieważnienie postępowania

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

- Informacja dotycząca RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Toruniu, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

- inspektorem ochrony danych osobowych zamawiającego jest p. Tadeusz Tomoń, e-mail: t.tomon@muzeum.torun.pl;

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”

- Załączniki

Załącznikami do niniejszego zamówienia są:

- Załącznik nr 1 – wzór oferty,

- Załącznik nr 2 – wzór umowy.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.