Nr sprawy: DOP.2200……..2025

Toruń, dnia 27.10.2025 r.

Zapytanie ofertowe

Wykonanie rocznej i półrocznej kontroli obiektów budowlanych, rocznej i pięcioletniej kontroli instalacji elektrycznej wraz przeprowadzeniem badań sprawności urządzeń elektrycznych i przeciwpożarowych w budynkach Muzeum Okręgowego w Toruniu

- Zamówienie jest realizowane na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Muzeum Okręgowym w Toruniu.

- Zamawiający:

Muzeum Okręgowe w Toruniu, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, muzeum@muzeum.torun.pl, tel. 56 660 56 12.

- Przedmiot zamówienia: wykonanie rocznej kontroli obiektów budowlanych (a w przypadku Ratusza Staromiejskiego i Muzeum Twierdzy Toruń dwóch półrocznych), badania instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem badań sprawności urządzeń elektrycznych i przeciwpożarowych w budynkach Muzeum Okręgowego w Toruniu.

- Szczegółowy przedmiot zamówienia:

- Wykonanie rocznej kontroli obiektów budowlanych

  - Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu rocznej kontroli obiektów budowlanych należących do Muzeum Okręgowego w Toruniu, w zakresie wskazanym w pkt. b) i c). Przeglądy powinny zostać wykonane zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.).

  - Kontrola obejmuje następujące obiekty budowlane:

  - Ratusz Staromiejski, Rynek Staromiejski 1 – powierzchnia dachu powyżej 1 000 m2,

  - kompleks budynków przy ul. Łaziennej 16, Ciasnej 4/6/8,

  - kompleks budynków przy ul. Kopernika 15 i 17,

  - kompleks budynków przy ul. Franciszkańskiej 9 i 11,

  - budynek przy ul. Rynek Staromiejski 35, odrębnie mur graniczny,

  - budynek przy ul. Jakuba 20a,

  - budynek przy ul. Strumykowej 4, 87-100 Toruń wraz z trzema oficynami przy ul. Małe Garbary 5,

  - Muzeum Twierdzy Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 23, 87-100 Toruń, powierzchnia zabudowy pow. 2 000 m2.

  - Na podstawie art. 62. ust. 1 ustawy prawo budowlane w ramach kontroli należy sprawdzić:

  - stan techniczny elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;

  - stan techniczny instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, w tym: instalacji wodno-kanalizacyjnych, ogrzewania, wentylacyjno-klimatyzacyjnych;

  - stan techniczny przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w zakresie siły ciągu kominowego, ustalonego przy pomocy atestowanego urządzenia pomiarowego zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych urządzeń dymowych, spalinowych, wentylacji grawitacyjnej;

  - Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 62 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo Budowlane, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli w Ratuszu Staromiejskim i Muzeum Twierdzy Toruń.

- Półrocznej kontroli obiektów budowlanych w zakresie określonym w pkt. 1):

- Ratusz Staromiejski, Rynek Staromiejski 1 – powierzchnia dachu powyżej 1 000 m2,

- Muzeum Twierdzy Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 23, 87-100 Toruń, powierzchnia zabudowy pow. 2 000 m2.

- Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy prawo budowlane należy przeprowadzić pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w obiektach określonych w pkt. 4, ppkt. 1) lit. a).

- Kontrole, o których mowa w pkt 4 niniejszego zamówienia powinny przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać, zgodnie z dyspozycja przepisu art. 62 ust. 6 prawo budowlane:

  - osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,

  - osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w lit. a , oraz do kominów przemysłowych kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

- Kontrolę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami przy uwzględnieniu wymogu należytej staranności obowiązującej w umowach tego rodzaju.

- Wykonanie badania instalacji elektrycznej:

- W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania badania instalacji elektrycznej w budynkach Muzeum Okręgowego w Toruniu:

  - Ratusz Staromiejski 1, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

  - Dom M. Kopernika, ul. Kopernika 15/17, 87-100 Toruń

  - Kamienica pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35, 87-100 Toruń

  - Muzeum Podróżników, ul. Franciszkańska 9/11, 87-100 Toruń

  - Muzeum Toruńskiego Piernika, Strumykowa 4, 87-100 Toruń

  - Muzeum Historii Torunia, kompleks budynków przy ul. Łaziennej 16, Ciasnej 4/6/8, 87-100 Toruń,

  - Budynek przy ul. Jakuba 20a, 87-100 Toruń,

  - Muzeum Twierdzy Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 23, 87-100 Toruń

- Zakres badań powinien obejmować w szczególności roczne pomiary elektryczne w zakresie:

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- pomiary rezystancji izolacji obwodów I fazowych,

- pomiary rezystancji izolacji obwodów III fazowych,

- pomiary wyłączników różnicowoprądowych,

- oględziny instalacji elektrycznej.

- Przeprowadzenie badań sprawności urządzeń elektrycznych i przeciwpożarowych:

- W ramach zamówienia Wykonawca powinien przeprowadzić badania sprawności urządzeń przeciwpożarowych zamontowanych w budynkach Muzeum Okręgowego w Toruniu. Chodzi tutaj o:

  - oświetlenie awaryjne,

  - lampy ewakuacyjne

  - przeciwpożarowe włączniki prądu we wszystkich oddziałach.

- Wykonawca dokona przeglądu następujących urządzeń elektrycznych:

  - Szlifierka polerka (kątowa),

  - Wiertarka Bosch,

  - Wiertarka udarowa,

  - Szlifierka Kątowa- szt. 3,

  - Wkrętarka Makita,

  - Młoto-Wkrętarka,

  - Wkrętarka Makita,

  - szlifierka stołowa,

  - spawarka,

  - Młoto-Wiertarka,

  - Kompresor,

  - pilarka Kątowa, szt. 2

  - Pilarka Festtool,

  - Wiertarka Bosch,

  - Strugarka Celma,

  - Wyciąg,

  - Odciąg Wiórów- szt.2,

  - Odkurzacz Festtool,

  - Szlifierka Makita,

  - Wyrzynarka Festtool,

  - Mieszadło do farb,

  - Opalarka,

  - Kuchenka mikrofalowa,

  - Wbijarka,

  - Wiertarko wkrętarka- szt.2,

  - Strugarka.

- Przegląd techniczny w kompleksie budynków przy ul. ul. Franciszkańskiej 9 i 11, Muzeum Podróżników:

- bramy ppoż rolowana typu MARC –VR,

- systemu oddymiana klatki schodowej,

- Przegląd techniczny w kompleksie budynków przy ul. Kopernika 15 i 17, Dom Mikołaja Kopernika - drzwi oddzielające strefy pożarowe między budynkami,

- Przegląd techniczny w kompleksie budynków przy ul. Strumykowej 4, Małe Garbary 5, Muzeum Toruńskiego Piernika - systemu oddymiana klatki schodowej,

- Przegląd techniczny w Ratuszu Staromiejskim - drzwi wejściowych do CORT (drzwi dwuskrzydłowe ze szkła hartowanego w ramach aluminiowych rozsuwane automatycznie z funkcją wyjścia awaryjnego),

- Przegląd techniczny w Muzeum Twierdzy Toruń ul Wały Gen. Sikorskiego 23/25 - drzwi oddzielające strefy pożarowe (troje drzwi dwuskrzydłowych ze szkła hartowanego, jedne drzwi dwuskrzydłowe metalowe).

- Przegląd techniczny urządzeń musi zostać przeprowadzony zgodnie z zaleceniami narzuconymi przez ich producenta.

- Wykonawca powinien dokonać przeglądu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm.

- Wykonawca powinien określić w protokole rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełniania przez wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów.

- Dodatkowe informacje związane z zamówieniem

- Z przeprowadzonych przeglądów zostanie sporządzony protokół w formie papierowej, odrębny dla każdego z budynków. Protokół powinien zawierać co najmniej:

- datę przeprowadzenia kontroli,

- nr protokołu,

- imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis,

- imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego,

- określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację, w tym adres,

- zakres kontroli,

- dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełniania przez nie wymaganych przepisów prawa i norm,

- tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów z podziałem na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych), wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej budynku lub kompleksu budynków,

- wynik pomiarów dla poszczególnych punktów w budynku lub kompleksie budynków,

- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystencji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny),

- tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny),

- ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone,

- informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia do dalszej eksploatacji,

- wykaz usterek i nieprawidłowości,

- zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości,

- metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów,

- zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli,

- w zaleceniach wskazuje się: czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz termin ich wykonania,

- podpis osoby lub osób uprawnionych, przeprowadzających kontrolę.

- W protokole należy wyraźnie zaznaczyć, że spełniono obowiązek wynikający zarówno z pkt. 1, jak i pkt. 2 ust. 1 art. 62 prawo budowlane (kontrola obejmująca zakres kontroli rocznej i pięcioletniej).

- Do protokołu dołącza się kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w art. 62 ust. 5 ustawy prawo budowlane.

- W celu ustalenia szczegółów zamówienia możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej w budynkach, po uprzednim ustaleniu terminu z p. Jarosławem Bonieckim - kierownikiem Działu Technicznego (tel. 56 660 56 50, kom. 663-289-998).

- Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w formie zapłaty przelewem, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu prac oraz na podstawie protokołów odbioru podpisanego przez przedstawicieli obydwu stron. Termin płatności: do 14 dni od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

  - W odniesieniu do wszystkich budynków poza Ratuszem Staromiejskim i Muzeum Twierdzy Toruń – jeden przegląd w terminie do 30.11.2025 r. (przegląd roczny),

  - W odniesieniu do Ratusza Staromiejskiego oraz Muzeum Twierdzy Toruń – dwa przeglądy w terminach do 30.11.2025 r. i 31.05.2026 r. (przeglądy półroczne).

  - Termin wykonania przedmiotu zamówienia ujętego w ust. 4 pkt 3) do 15.12.2025 r.

  - Termin wykonania przedmiotu zamówienia ujętego w ust 8 do 15.12.2025 r.

- Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami

Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Jarosław Boniecki, tel. 663 289 998, j.boniecki@muzeum.torun.pl.

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w formie elektronicznej na adres muzeum@muzeum.torun.pl.

- Sposób płatności za usługę: na podstawie 2 faktur VAT wystawionych po przeglądzie rocznym i pierwszym półrocznym, a także po wykonaniu pozostałych prac w 2024 r. oraz po drugim przeglądzie półrocznym.

- Ofertę należy przedstawić zgodnie ze wzorem formularza załączonego do niniejszego zapytania, drogą mailową (oferta zeskanowana i podpisana przez osobę uprawnioną) na adres muzeum@muzeum.torun.pl lub osobiście do sekretariatu (Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w godzinach 7.30-15.30).

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, czyli z najniższą łączną ceną brutto.

- Termin składania ofert: 13 listopada 2025 r. do godz. 12:00.

- Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

- Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana drogą mailową do Wykonawców. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi do dnia 15 listopada 2024 r.

- Klauzula informacyjna dot. danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna

- Administratorem danych osobowych Sprzedającego jest Muzeum Okręgowe w Toruniu:

Muzeum Okręgowe w Toruniu,

Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

Sekretariat tel. 56 660 56 12

e-mail: muzeum@muzeum.torun.pl

- We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących praw wyznaczony zostaje Inspektor Ochrony Danych:

Tadeusz Tomoń

e-mail: t.tomon@muzeum.torun.pl

tel. 56 660 56 22

- Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługę obsługi informatycznej.

- Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:

- art. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.).

- Dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Muzeum zawarło umowy na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

- Wykonawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody Wykonawcy przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Inspektora Ochrony Danych wskazanego w ust. 2

- Dane będą przetwarzanie do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń wynikających z umowy wskazanej w ust. 3 oraz z zastrzeżeniem obowiązków archiwizacyjnych Administratora danych.

- W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem postępowania wskazanego w ust. 3, Wykonawcy przysługuje:

- prawo dostępu do jego danych oraz otrzymywania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwiających realizację umowy może skutkować brakiem prawidłowej realizacji postępowania wskazanego w ust. 3