Nr sprawy: …………………………………….				Toruń, dnia 20.11.2025 r.

Zaproszenie do złożenia oferty:

- Zamawiający: Muzeum Okręgowe w Toruniu, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, muzeum@muzeum.torun.pl, tel. 56 660 56 12.

- Przedmiot zamówienia:

- przegląd, konserwacja i legalizacja gaśnic oraz pomiar wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych, wraz z próbą ciśnieniową na maksymalne ciśnienie robocze,

- przegląd i konserwacja kocy gaśniczych,

- naprawa hydrantów i gaśnic – usunięcie usterek, wymiana uszkodzonych części lub wymiana całego sprzętu,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 822, ze zm.).

- Usługa będzie wykonywana w:

- budynku przy ul. Rynek Staromiejski 1 w Toruniu – Ratusz Staromiejski wraz z wieżą ratuszową,

- kompleksie kamienic przy ul. Kopernika 15/17 w Toruniu – Dom Mikołaja Kopernika,

- kompleksie kamienic przy ul. Franciszkańskiej 9/11 w Toruniu – Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika,

- kompleksie kamienic przy ul. Łaziennej 16, Ciasnej 4/6/8 w Toruniu – Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów,

- budynku przy ul. Rynek Staromiejski 35 w Toruniu – Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu 
w Kamienicy pod Gwiazdą,

- budynku przy ul. Strumykowej 4 w Toruniu – Muzeum Toruńskiego Piernika,

- budynku przy ul. Jakuba 20a w Toruniu – Biblioteka muzealna oraz pracownie i magazyny Działu Archeologii,

- budynku przy ul. Gen. Sikorskiego 23, 87-100 Toruń – Muzeum Twierdzy Toruń.

- Zestawienie sprzętu na dzień ogłoszenia zapytania:

- Ratusz Staromiejski wraz z wieżą ratuszową,

- Gaśnice proszkowe – 40 szt.

- Gaśnice śniegowe – 5 szt.

- Gaśnica do tłuszczu  – 1 szt.

- Hydranty wewnętrzne –  7 szt.

- Dom Mikołaja Kopernika

- Gaśnice proszkowe – 14

- Gaśnice śniegowe – 3 szt.

- Hydranty wewnętrzne –  8 szt.

- Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika

- Gaśnice proszkowe – 7 szt

- Gaśnice śniegowe – 1 szt.

- Hydranty wewnętrzne –  10 szt.

- Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów,

- Gaśnice proszkowe – 25

- Gaśnice śniegowe – 4 szt.

- Hydranty wewnętrzne –  17 szt.

- Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod Gwiazdą

- Gaśnice proszkowe – 4

- Gaśnice śniegowe – 1 szt.

- Hydranty wewnętrzne –  3 szt.

- Muzeum Toruńskiego Piernika

- Gaśnice proszkowe – 9

- Hydranty wewnętrzne –  7 szt.

- Biblioteka Naukowa i Dział Archeologii  tj. budynek przy ul. Jakuba 20a w Toruniu,

- Gaśnice proszkowe – 8 szt.

- Hydranty wewnętrzne –  8 szt.

,- Muzeum Twierdzy Toruń

- Gaśnice płynowa  – 6 szt.

- Gaśnice śniegowe – 3 szt.

- Gaśnica do tłuszczu  – 1 szt.

- Hydranty wewnętrzne –  7 szt.

- Koc gaśniczy  – 4 szt.

- Termin wykonania usługi: od 15.12.2025 r. do 30.11.2028 r

- Przegląd, konserwacja i legalizacja gaśnic oraz pomiar wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych, wraz z próbą ciśnieniową na maksymalne ciśnienie robocze, a także przegląd i konserwacja kocy gaśniczych odbywać się będzie jeden raz w roku w każdym obiekcie, w terminach ustalonych z Zamawiającym, przy czym pierwszy przegląd powinien zostać wykonany w oddziale Muzeum – Muzeum Twierdzy Toruń w 2026 r. do 30 marca 2026 r., zaś w pozostałych oddziałach do 30.06.2026 r.

- Naprawa hydrantów i gaśnic – usunięcie usterek, wymiana uszkodzonych części lub wymiana całego sprzętu odbywać się będzie po zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistniałej sytuacji i po ustaleniu kosztów naprawy na podstawie odrębnej wyceny, w której uwzględnione zostaną wszystkie niezbędne koszty (dostawa, dojazd, naprawa itp.). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zatrudnienia innego wykonawcy w tym zakresie.

- Sposób płatności za usługę:

- wynagrodzenie za dokonanie przeglądu na podstawie faktury/rachunku, termin płatności do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, forma płatności  przelew.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.

- Wykonawca powinien dysponować sprzętem niezbędnym do profesjonalnego świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego zapytania. Wykonawca ponosi koszty dojazdu do miejsca wykonywania usługi oraz transportu niezbędnych narzędzi i sprzętu.

- Z wykonanych czynności Wykonawca sporządza protokół i przekazuje go przedstawicielowi  Zamawiającego.

- Szczegółowy warunki wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

- Wykonawca może dokonać oględzin sprzętu rozmieszczonego w budynkach, przy czym przedstawiciel Zamawiającego udzieli informacji niezbędnych do oceny warunków wykonania zamówienia (za wyjątkiem informacji poufnych). W celu ustalenia terminu należy skontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego, panem Tadeuszem Tomoniem, specjalistą ds. zabezpieczeń (t.tomon@muzeum.torun.pl, tel 56 660 56 25).

- Ofertę należy przedstawić zgodnie ze wzorem formularza załączonego do niniejszego zapytania

- drogą mailową (oferta zeskanowana i podpisana przez osobę uprawnioną) na adres muzeum@muzeum.torun.pl, przy czym jeżeli oferta danego Wykonawcy zostanie przyjęta jest on zobowiązany do dostarczenia oryginału oferty przed podpisaniem umowy,

- pisemnie: pocztą lub osobiście do sekretariatu (w godzinach 7.30-15.30) na adres Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń,

- elektronicznie (podpisana podpisem kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym:

- email: muzeum@muzeum.torun.pl

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (EPUAB):

/MuzeumOkregoweTorun/SkrytkaESP

- za pośrednictwem skrzynki e-doręczeń:     ae:pl-41390-10252-uiwgi-16

- Wykonawca podlega wykluczeniu jeżeli:

- zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Oferta nie podpisana jest nieważna. Oferta złożona przez osobę nieupoważnioną jest nieważna.

- Podając cenę za wykonanie usługi należy podać kwotę netto i brutto wykonania jednego przeglądu we wszystkich budynkach oraz rozbić łączną kwotę netto i brutto na wykonanie usługi dla poszczególnych budynków. W przypadku wystąpienia błędów rachunkowych w ofercie istotna jest podana cena brutto za konserwację wszystkich systemów miesięcznie.

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, czyli z najniższą ceną brutto.

- Termin składania ofert: 28.11.2025 r. do godz. 12:00.

- Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

- Załączniki do niniejszego zapytania:

- wzór oferty,

- wzór umowy.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.