Nr sprawy: DOP.2200.36.2026

Toruń, dnia 29 września 2026 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

- Zamówienie jest realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Muzeum Okręgowym w Toruniu.

- Zamawiający: Muzeum Okręgowe w Toruniu, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, e-mail: muzeum@muzeum.torun.pl, tel. 56 660 56 12

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń, wykonanie prac montażowych, instalacyjnych, konfiguracyjnych oraz integracyjnych związanych z modernizacją systemu telewizji dozorowej CCTV oraz wykonaniem systemu kontroli dostępu w Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów w Toruniu przy ul. Łaziennej 16, 87-100 Toruń.

### a) Przedmiot zamówienia nr 1 – wymiana trzech kamer zewnętrznych i rejestratora oraz modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie, konfigurację oraz integrację urządzeń niezbędnych do modernizacji istniejącego systemu telewizji dozorowej CCTV.

W ramach zamówienia należy dostarczyć co najmniej:

- przełącznik sieciowy PoE – minimum 16-portowy;

- rejestrator hybrydowy, kompatybilny z istniejącym systemem CCTV, z możliwością instalacji 2 dysków twardych;

- jeden dysk twardy minimum 8 TB przeznaczony do pracy ciągłej w systemach monitoringu lub serwerach;

- jedną zewnętrzną kamerę obrotową przeznaczoną do montażu na narożniku budynku, o rozdzielczości minimum 4 MP;

- trzy zewnętrzne kamery stałopozycyjne, o rozdzielczości minimum 4 MP każda;

- trzy podstawki/uchwyty przeznaczone do montażu kamer;

- monitor komputerowy przeznaczony do obsługi systemu monitoringu, spełniający wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy;

- bezprzewodową mysz komputerową;

- extender HDMI umożliwiający przesyłanie sygnału obrazu pomiędzy urządzeniami systemu monitoringu a stanowiskiem obsługi.

Zakres prac obejmuje:

- demontaż trzech istniejących kamer zewnętrznych;

- dostarczenie wszystkich urządzeń i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia do Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów w Toruniu;

- montaż i uruchomienie nowych kamer zewnętrznych;

- w miarę możliwości technicznych wykorzystanie istniejącego okablowania systemu CCTV, po uprzednim sprawdzeniu jego stanu i przydatności do dalszej eksploatacji;

- w przypadku braku możliwości wykorzystania obecnego okablowania Wykonawca wykona bruzdowanie ścian (przewody podtynkowe)

- montaż i konfigurację przełącznika sieciowego PoE;

- montaż rejestratora w istniejącej szafie RACK w pomieszczeniu technicznym;

- instalację i podłączenie dysków twardych w rejestratorze;

- montaż monitora oraz extendera HDMI w pomieszczeniu obsługi monitoringu wraz z podłączeniem i konfiguracją bezprzewodowej myszy;

- wykonanie niezbędnych połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami systemu;

- konfigurację kamer, rejestratora, przełącznika PoE oraz pozostałych urządzeń wchodzących w skład systemu;

- uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania całego systemu;

- integrację zmodernizowanego systemu telewizji dozorowej z istniejącym systemem wizualizacji znajdującym się w Centrum Ochrony Muzeum w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, w oprogramowaniu wizualizacyjnym IFTER EQ;

- zapewnienie kompatybilności z istniejącą infrastrukturą oraz systemem wizualizacji, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu;

- wykonanie wszystkich pozostałych prac instalacyjnych i konfiguracyjnych niezbędnych do prawidłowego uruchomienia systemu, nawet jeżeli nie zostały one wyszczególnione powyżej, a są konieczne do osiągnięcia zakładanego efektu.

### b) Przedmiot zamówienia nr 2 – zakup urządzeń, montaż i wykonanie systemu kontroli dostępu do 8 pomieszczeń w Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów w Toruniu

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń, montaż, konfigurację, uruchomienie oraz integrację systemu kontroli dostępu dla ośmiu pomieszczeń znajdujących się na różnych kondygnacjach Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów w Toruniu.

System kontroli dostępu obejmuje łącznie 8 przejść:

- piwnica – 3 przejścia;

- parter – 3 przejścia;

- I piętro – 1 przejście;

- IV piętro/poddasze – 1 przejście.

Zakres prac obejmuje:

- dostawę wszystkich urządzeń, materiałów i elementów niezbędnych do wykonania kompletnego systemu kontroli dostępu dla 8 przejść;

- wykonanie jednostronnej kontroli dostępu dla każdego z 8 przejść;

- zastosowanie czytników umożliwiających podwójną weryfikację użytkownika poprzez kartę dostępu oraz kod;

- montaż i konfigurację urządzeń kontroli dostępu przy poszczególnych przejściach;

- wyposażenie systemu w awaryjne/ewakuacyjne źródło zasilania zapewniające prawidłowe działanie systemu w przypadku zaniku podstawowego zasilania;

- zastosowanie przycisków awaryjnego otwierania umożliwiających odblokowanie przejścia w sytuacji awaryjnej, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

- dostawę kart dostępowych w standardzie EM 125 kHz, kompatybilnych z obecnie stosowanymi identyfikatorami pracowników Muzeum;

- konfigurację kart dostępowych i uprawnień użytkowników;

- kontrola dostępu musi umożliwiać prowadzenie ewidencji przejść;

- integrację nowo wykonanego systemu z istniejącym systemem kontroli dostępu funkcjonującym w Muzeum Okręgowym w Toruniu;

- konfigurację systemu w sposób umożliwiający jego obsługę z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury i oprogramowania, o ile jest to technicznie możliwe;

- przeprowadzenie testów wszystkich 8 przejść oraz sprawdzenie prawidłowego działania urządzeń, czytników, przycisków awaryjnych oraz zasilania awaryjnego;

- przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z podstawowej obsługi i użytkowania systemu;

- wykonanie wszystkich pozostałych prac instalacyjnych, konfiguracyjnych i uruchomieniowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu.

Wykonawca zobowiązany jest w ramach składanej oferty uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności koszty dostawy urządzeń, materiałów, montażu, konfiguracji, uruchomienia, testów, integracji z istniejącymi systemami oraz innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

Jeżeli do prawidłowego funkcjonowania dostarczonych urządzeń, ich konfiguracji lub integracji z istniejącymi systemami wymagane będą dodatkowe licencje na oprogramowanie, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ich koszt w cenie oferty.

Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do dokonania wizji lokalnej, jeżeli jest ona niezbędna do prawidłowego określenia zakresu prac, w szczególności w zakresie możliwości wykorzystania istniejącego okablowania, infrastruktury technicznej oraz kompatybilności z istniejącymi systemami. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z: Inspektor Ochrony Danych Tadeusz Tomoń tel. 56 660 56 22

- Wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa dostarczanych urządzeń: Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowych urządzeń, przeznaczonych na rynek Unii Europejskiej, spełniających obowiązujące wymagania w zakresie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. Urządzenia muszą posiadać zapewnione wsparcie producenta oraz możliwość aktualizacji oprogramowania i zabezpieczeń. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń pochodzących z nielegalnego lub niezweryfikowanego źródła ani urządzeń, dla których producent nie zapewnia aktualizacji bezpieczeństwa.

- Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 – Wykaz proponowanego sprzętu wraz z oświadczeniem, wskazując dla każdego oferowanego urządzenia producenta, model oraz podstawowe parametry techniczne.

- Termin wykonania zamówienia: miesiąc od dnia podpisania umowy.

- Ofertę należy przedstawić zgodnie ze wzorem formularza załączonego do niniejszego zapytania, drogą mailową (oferta zeskanowana i podpisana przez osobę uprawnioną) na adres muzeum@muzeum.torun.pl lub osobiście do sekretariatu Muzeum Okręgowego w Toruniu, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w godzinach 7.30–15.30.

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę z najniższą łączną ceną brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Termin składania ofert: 09.10.2026 r.

- Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna

- Administratorem danych osobowych Sprzedającego jest Muzeum Okręgowe w Toruniu:

Muzeum Okręgowe w Toruniu,

Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

Sekretariat tel. 56 660 56 12

e-mail: muzeum@muzeum.torun.pl

- We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących praw wyznaczony zostaje Inspektor Ochrony Danych:

Tadeusz Tomoń

e-mail: t.tomon@muzeum.torun.pl

tel. 56 660 56 22

- Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania: dostawa urządzeń, wykonanie prac montażowych, instalacyjnych, konfiguracyjnych oraz integracyjnych związanych z modernizacją systemu telewizji dozorowej CCTV oraz wykonaniem systemu kontroli dostępu w Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów w Toruniu.

- Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:

- art. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.).

- Dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Muzeum zawarło umowy na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

- Wykonawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody Wykonawcy przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Inspektora Ochrony Danych wskazanego w ust. 2

- Dane będą przetwarzanie do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń wynikających z umowy wskazanej w ust. 3 oraz z zastrzeżeniem obowiązków archiwizacyjnych Administratora danych.

- W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem postępowania wskazanego w ust. 3, Wykonawcy przysługuje:

- prawo dostępu do jego danych oraz otrzymywania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwiających realizację umowy może skutkować brakiem prawidłowej realizacji postępowania wskazanego w ust. 3.